**Wskaźniki dot. inwestycji i robót drogowych – oświetlenie ulic , ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, parkingów, terenów zielonych – sporządzono na podstawie danych dotyczących inwestycji branży elektroenergetycznej – oświetleniowej prowadzonych przez Wydział Inwestycji.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Linia oświetlenia zewnętrznego**  **tereny zielone, ulice, parkingi manewrowe.** | | | | | |
| **Lp.** |  | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jednostka** | **Cena jednostkowa**  **zł. netto** | **Wartość**  **zł. netto** |
| **Ilość** |
| Ceny materiałów, robót i usług towarzyszących | | | | | |
| **1** |  | Oświetlenie zewnętrzne- słup oświetleniowy oraz element oświetlenia- lampa | 1szt. | 3 000–9 000 | 3 000–9 000 |
| **2** |  | Kanalizacja kablowa | 1m bieżący sieci | 10-40 | 10-40 |
| **3** |  | Roboty ziemne w tym wykopy i zasypka | 1m bieżący sieci | 50-80 | 50-80 |
| Roboty kablowe - układanie kabla energetycznego, montaż osprzętu kablowego | 1m bieżący sieci | 25-45 | 25-45 |
| **4** |  | Uziemienia | 1 szt. | 32-66 | 32-66 |
| **5** |  | Badania i pomiary | 1m bieżący sieci | 1,7-2,3 | 1,7-2,3 |
| **Do kwot każdorazowo należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%** | | | | |  |
| **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt tymczasowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie) oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień – koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę i realizację robót budowlanych** | | | | | **15-20%** kwoty za całość robót budowlanych |